## Influenza
A propos du ©		Pratique des biostatistiques www.fundp.ac.be/biostats Eric Depiereux - Université de Namur
Deux groupes de 1000 volontaires sont choisis pour tester l'efficacité d'une méthode diagnostique permettant la détection du virus influenza (grippe) par PCR. / a) Calculez la sensibilité et la spécificité du test; / b) Calculez la VPP et la VPN du test; / c) Calculez l'indice de Youden; / d) En sachant que la prévalence de la maladie est de 15% en hiver, modifiez les données du problème pour faire apparaitre cette valeur. Dans ces conditions, observez les modifications survenues aux différents indices et concluez. / e) Quels sont les indices qui n'ont aucun sens dans la première situation et pourquoi ?

		PCR

		Influenza+	Influenza-
	détection +	907	12	919
	détection --	93	988	1081
		1000	1000	2000

							en savoir plus...

## Solution
Table de contingence

	Influenza+	Influenza-
détection +	907	12	919
détection --	93	988	1081
	1000	1000	2000

Sensibilité et spécificité
Se	0,91
Sp	0,99

Valeurs prédictives
VPP	0,987
VPN	0,914

Index de Youden
Y	0,9

Quand la prévalence de la maladie est de 15%...
					La VPP et la VPN changent de valeur. En effet, ces indices sont dépendants de la prévalence de la maladie. Donc une expérience dans laquelle je détermine arbitrairement le nombre d'individus dans les catégories "présence du virus" ou "absence du virus" fausse les données du problème et fait donc perdre son sens au calcul de ces indices. / De même, le kappa et l'efficacité du diagnostic (c-à-d tous les résultats concordants sur le total des mesures) ne pourront pas non plus être calculés pour la même raison.
	Influenza+	Influenza-
détection +	2721	204	2925
détection --	279	16796	17075
	3000	17000	20000

Se	0,91
Sp	0,99
VPP	0,930
VPN	0,984
Y	0,9